## Sheet1
E-BC-K355-M
Calculation
1.Serum (plasma) sample:
H2S (μmol/L) = ΔA665 / (ε × b) × f
|  | OD Value | Average OD | ΔA665 | ε | b | f | Cpr | H2S (μmol/L or μmol/gprot) | 2. Tissue sample:
Serum (plasma) sample | ODSample |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0094 | 0.7 |  | / | #DIV/0! | H2S (μmol/gprot) = ΔA665 / (ε × b) × f ÷ Cpr
| ODControl |  | #DIV/0! | [6 empty] | [Note]：
Tissue sample | ODSample |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0094 | 0.7 |  |  | #DIV/0! | f: Dilution factor of sample before tested.
| ODControl |  | #DIV/0! | [6 empty] | ε : The molar extinction coefficient of Methylene blue at 665 nm, 9.4×10^(-3) L/μmol/cm.
b : Optical path, 0.7 cm.
ΔA665: ODSample - ODControl.
Cpr: Concentration of protein in sample, gprot/L.